郑州市第八人民医院瑞民街院区消防维保、检测项目比选公告

因医院保卫科工作需求，我院决定对瑞民街院区消防系统维修维保技术服务项目采取比选的方式确定供应商，欢迎符合条件的供应商参加。

一、项目概况和招标范围

1.1项目名称：郑州市第八人民医院瑞民街院区消防维保、检测项目。

1.2预算金额：35000元。

1.3 资金来源：自有资金。

1.4项目地点：郑州市第八人民医院瑞民街院区（郑州市二七区瑞民街5号）

1.5本项目是否接受联合体投标：否。

二、供应商资格要求

2.1具有独立承担民事责任能力；

2.2具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.3维保单位需具备有效的消防技术服务机构专业资质证书；

2.4参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.5在应急管理部消防救援局设立的全国统一的（社会消防技术服务消息系统）shhxf.119.gov.cn 网站上能查询到响应人和从业人员的基本信息（提供查询网页截图加盖公章）；

2.6相关法律、法规规定的其他条件

三、采购需求及注意事项

- 3.1 对郑州市第八人民医院瑞民街院区火灾自动报警系统、消防应急广播系统、火灾应急照明和疏散指示标志系统、消火栓系统进行为期1年的消防维保，主要包括：门诊楼约2500平方米、住院楼约7000平方米、餐厅约1100平方米、心身科约800平方米；

- 3.2 在维保期内提供第三方检测公司有效的消防设施年检1次，并出具检测报告。

3.3 拟派项目负责人要具有一级注册消防工程师证书，其他人员要具有中级及以上消防设施操作员证书且维保经验不得少于3年；

3.4 应每月完成一次消防系统运行巡查，确保主要设备设施（如消防阀门、火灾报警控制器、消防广播主机等）运行状态正常；每月完成一次消防系统保养及抽查功能测试，院区设备设施元件每月保养及功能测试比例不低于10%，整年院区消防设备设施功能测试全覆盖。消防设备设施巡查、保养、测试内容标准参照国家相关消防规范执行；

3.5 每月25日前应向我院提交消防系统运行巡查记录、维修故障记录

3.6本次招标不组织统一踏勘现场，如有需求，请自行前往现场踏勘。

四、投标文件的内容要求

4.1营业执照副本复印件；

4.2项目报价单，包括报价汇总表（需加盖公章）；

4.3服务内容方案和标准、服务承诺及响应时间、安全保障、应急预案等；

- 4.4投标单位认为有必要提供的其他内容；

4.5响应文件份数：比选响应文件正本壹份，副本贰份，副本和正本不一致时，以正本为准；

4.6响应文件应采用胶装方式进行装订，不得出现活页、散页现象。正、副本比选响应文件应一起密封送达，密封袋上应体现项目名称、公司名称、联系人及联系电话；

五、比选文件获取方式

http://www.zz8y.com/自行下载

六、响应文件提交的截止时间及地点

5.1本通知发出后公示3个工作日，比选响应文件递交截止时间2024年8月2日15时00分；逾期送达的响应文件，采购人不予受理；

5.2比选响应文件递交地点：郑州市第八人民医院项目办（郑州市二七区郑密路与航海路交叉口向南200米路西）；

- 七、响应文件开启时间及地点

- 开标时间：2024年8月2日15时00分

- 开标地点：郑州市第八人民医院项目办（郑州市二七区郑密路与航海路交叉口向南200米路西）

八、公告媒介

http://www.zz8y.com/

九、联系人及联系方式

联 系 人：李先生

联系电话：0371-68953205

郑州市第八人民医院

2024年7月29日

郑州市第八人民医院瑞民街院区消防维保、检测项目

评审标准表

| 评价项目 | 评分标准（满分100分） | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1、报价得分 | 报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分 注：最终得分保留小数点后两位。 （评标基准价为有效投标报价的最低价） （注：磋商小组认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，专家小组应当将其作为无效报价处理） | 25 |
| 2、资质等级 | 在应急管理部消防救援局设立的全国统一的（社会消防技术服务消息系统）shhxf.119.gov.cn 网站上能查询到响应人和从业人员的基本信息（提供查询网页截图加盖公章）的得10分，否则不得分 | 10 |
| 3、服务承诺 | 拟派项目负责人具有一级注册消防工程师证书得5分，否则不得分；其他人员要具有中级及以上消防设施操作员证书且维保经验不得少于3年得 5 分，否则不得分 | 10 |
|  | 能够提供消防维保质保承诺的，得 5 分，不能提供的不得分。 | 5 |
|  | 在接到采购单位消防维保服务请求后，保证 30 分钟内响应 1小时内到达现场开展消防维保服务的得5分，保证1小时内响应2小时内到达现场开展消防维保服务的得2 分，响应时间超过 1小时，到达现场时间超过2小时的不得分。 | 5 |
| 4、方案 | 所提供的维保方案完全符合要求得21-30分； 所提供的维保方案基本符合要求得11-20分； 所提供的维保方案不太符合要求得0-10分； | 30 |
| 5、类似业绩 | 提供2021年7月1日以来完成的类似（医院维保）业绩合同（以合同签订时间为准），每提供一份合同得5分，最多得15分。响应文件中附合同原件的扫描件或者复印件，且加盖公章；不按要求提供不得分 | 15 |

正/副本

郑州市第八人民医院瑞民街院区

消防维保、检测项目

比 选	文	件

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年     月    日

# 附件一

消防系统维保服务及检测服务报价单

| 序号 | 服务项目 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 全费用合计总价（含税） |  |  |

# 附件二：

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	           年        月         日

经营期限：

姓名：       性别： 	  年龄： 	职务：

系                  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                     （盖单位章）

年      月       日

（二）授权委托书

本人     （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                                     （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至询价有效期期满。

代理人无转委托权。

投标人：                （盖单位章）

法定代表人：                （签字）

身份证号码：

委托代理人：               （签字）

身份证号码：

联系方式：

年      月       日

注：后附法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

附件3：

投标人资格证明文件

（格式自拟）

# 附件四：

- 廉洁承诺书

为增强医院和合作单位双方依法经营、廉洁从业意识，完善自我监督机制，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境；预防违法违纪行为的发生,维护医院、合作单位及患者等的合法权益。根据我国有关法律法规和廉洁自律相关规定，签订本承诺书并予以共同遵守：

- 一、双方严格遵守国家有关工程建设、物资采购、招标投标等市场经济活动的法律法规、政策以及廉洁建设规定。

- 二、合作单位履行合同中，应自觉遵守国家和地方有关法律、法规，严格执行合同条款,不以次充好,不降低产品质量，做到诚信经营。

三、双方共同承诺坚决遵守不行贿、不受贿，杜绝不廉洁行为,做到廉洁自律。

四、严禁提供以下影响公正竞争条件的捐赠：与选购商品(服务)挂钩、提供旅游或变相旅游、向医院有关部门或个人捐赠以及拉拢医务人员而要求提供商业数据统计信息。

五、严禁向医院医务人员支付药品、医疗器械、医院耗材等医疗产品的回扣。

六、严禁向医务人员介绍患者购买医药产品赐予提成。

七、严禁组织医务人员到营业性消遣场所进行消遣活动。

八、严禁以各种名义、各种形式向医院医务人员及其亲友提供现金、有价证券、支付凭证或珍贵礼品进行贿赂。

医院与合作单位双方应严格规范执业行为，共同作出以上承诺。自觉接受社会和人民群众的监督，也欢迎大家对我们医院的工作提出宝贵的意见。

监督电话：0371——80953979

- 郑州市第八人民医院             投标单位签字：

- 年   月   日

附件五

投标人认为需要提供的其他资料（格式自拟）