郑州市第八人民医院

戒烟门诊采购项目（二次）询价公告

郑州市第八人民医院戒烟门诊采购项目（二次）进行询价，欢迎具有资质和服务能力的优秀单位参加。

一、项目说明

1.1项目名称：郑州市第八人民医院戒烟门诊采购项目（二次）；

1.2资金来源：专项资金； 
1.3控制价：21000元；

1.4采购范围：（具体数量参数见第二项采购需求）；

1.5供货期限：7日历天；
1.6服务地点：采购人指定地点；

1.7质量要求：合格，符合国家、行业相关标准及要求。

采购需求

服务要求：

(1)采购医疗设备及附赠的软件系统,免费对接医院信息系统。

(2)软件系统质保期＞硬件有效期。

(3)质保期过后,软硬件维保服务，年服务费不得超过总采购金额的5%。

(4)如遇国家或地方政策及医院业务发展原因需要进行软件升级的,需无条件免费提供升级服务。

(5)售后响应时间≤24小时,重大问题解决≤48小时;

(6)质保期≥3年,紧急情况下24小时内提供备用设备。

(7)每台设备都提供一个设备使用说明及维护手册。

设备参数：
一、臂筒血压计

1.显示方法：LCD 显示屏

2.测量方法：脉搏波法（需提供证明）

3.测量范围： 压力（0～300）mmHg［(0～40)kPa］脉率数 40 次/分～180 次/分

4.测量准确度：压力：±2mmHg(±0.267kPa)以内. 脉搏：脉率数±2%以内（需提供相关计量证为准）

5.存储容量：≥100 组测量数据

6.测量位置：左右臂均可测量

8.加压：压力泵自动加压方式

9.减压：线性电磁控制阀自动减压系统

10.超压保护：压力超过 300mmHg 时，急速排气保护，急速排气时间不大于 10 秒；

11.肘部位置传感器: 有 (准确定位肱动脉，提高测量精度)；

12.臂筒角度调节：臂筒可左右转动≥ 10 度，提高测量舒适度；

12.适合臂周：17cm～42cm；

14.输出端口：RS-232 和 USB 两种数据接口方式，可与医院系统对接。

16.干扰提示：干扰情况用户提醒

17.抗菌设计：整机及袖套采用抗菌材料

18.用户教育：根据测量结果，显示提示信息

19.打印装置：全中文热敏打印、自动裁纸、多种模式可选

20.压力单位： mmHg 和 kPa 两种模式互选

21.电 源： 满足正常使用电源标准

27.电击保护：具备电击保护，≥1级

二、身高体重秤

1.无接触测量身高，测量速度快，测量精度高；

2.数据输出格式：提供 RS232 接口，并提供饮食健康建议，方便用户关注体重对健康的影响；

3.自检测功能：开机自检功能， 自动检测身高和体重是否连接正常，如有异常并自动平判定异常原因；

4.体重测量方式：高精度度、高灵敏、高性能精密平衡梁电阻应变式压力传感器称重；

5.身高测量方式：采用超声波/毫米波传感器，高频毫米波信号测距，并通过球型天线对信号角度进行约束，约束角度小于10 °,具有抗干扰能力强，并且不受光线、温度等影响；

6.身高测量范围： ≥20-300cm, 鉴定精度 : ±0.5cm 分度值： ≥0.5cm 或 0.1cm 可调；

7.体重测量范围： ≥2.0-500KG，鉴定精度 : ±0.1kg 分度值： ≥0.1kg 或 0.01kg 可调；

8.BMI 体型测量： 自动计算 BMI 数值；正常范围 19-24.9，采用最新的 WHO 标准或中国九城市标准，可自由设置BMI 范围，根据BMI指自动判 定偏瘦、正常、超重、肥胖等；

9.BMI 设置：可根据客户要求自由设置 BMI 分度值 0.1 或 0.01 可调；

10.语音播报：清晰语音报出测量数值并且客户可以根据使用情况设置提示语音；

11.数据传输：标配 RS232 接口，方便连接电脑；也可以支持蓝牙≥ （2.0/4.0）和 wifi 模块（选配），可对接参数；

12.测量速度：快速测量不低于 500 次/小时；

三、响应人资格要求
响应人必须满足响应资格要求中的所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件。

3.1响应人须具有独立法人资格,营业执照合格有效；

3.2信誉要求：

投标人通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）“信用服务”→“失信被执行人”→跳转至“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询企业，并提供查询结果，有失信记录的将被取消投标资格；

3.3遵守国家有关的法律法规和政策，近三年内，在经营活动中没有重大违法、违纪行为；

3.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目的响应；

3.6响应人签订合同的同时签订廉洁从业承诺书；

3.7本项目不接受联合体响应。

四、响应文件中应包含内容
4.1 营业执照副本复印件；

4.2项目报价单（需加盖公章）；

4.3项目实施方案；

4.4响应文件资料。

4.5响应文件份数：响应文件壹份；

4.6响应文件应采用胶装方式进行装订，不得出现活页、散页现象。密封袋上应体现项目名称、公司名称；
五、招标文件获取方式

http://www.zz8y.com/自行下载
六、响应文件提交的截止时间及地点
6.1本通知发出后公示5个工作日，响应文件递交截止时间2025年12月17日上午10时00分；逾期送达的响应文件，采购人不予受理；

6.2响应文件递交地点：郑州市第八人民医院宜居健康城院区保障用房楼2楼会议室（郑州市荥阳健康园区康体西路与京城路交叉口东南角）；

七、响应文件开启时间及地点

开标时间：2025年12月17日上午10时00分
开标地点：郑州市第八人民医院宜居健康城院区保障用房楼2楼会议室（郑州市荥阳健康园区康体西路与京城路交叉口东南角）

[image: image1.png]



八、公告媒介

http://www.zz8y.com/

九、联系人及联系方式
采购人名称：郑州市第八人民医院

地 址：郑州市荥阳健康园区康体西路与京城路交叉口东南角

联 系 人：周先生

联系电话：17586764141             
郑州市第八人民医院

                                2025年12月11日

郑州市第八人民医院戒烟门诊采购项目（二次）
投 标
文
件

投标人：                          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
 
     年     月    日

附件1
一、报价一览表  
                                               金额单位：元
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	单价
	备注

	1
	臂筒血压计


	
	
	                                                                                                                                                                                                                                                    
	

	2
	身高体重秤
	
	
	
	

	总价
	


以上报价包含运输、人工、税金等全部费用。
附件2：
二、法定代表人身份证明及授权委托书
（一）法定代表人身份证明
投标人名称：                                
单位性质：                                  
地址：                                      
成立时间：
           年        月         日
经营期限：                                  
姓名：       性别： 
  年龄： 
职务：      
系                  （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
投标人：                     （盖单位章）

      年      月       日
（二）授权委托书
本人     （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                                     （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至询价有效期期满。 
代理人无转委托权。 
                               投标人：                （盖单位章）
                               法定代表人：                （签字）
       身份证号码：                        
                              委托代理人：               （签字）
       身份证号码：                        
     联系方式：                          

      年      月       日
注：后附法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
附件3：
三、投标人资格证明文件
（格式自拟）
附件4：

技术参数偏离表及设备参数

（技术参数偏离表格式自拟）
附件5：

廉洁承诺书
为增强医院和合作单位双方依法经营、廉洁从业意识，完善自我监督机制，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境；预防违法违纪行为的发生,维护医院、合作单位及患者等的合法权益。根据我国有关法律法规和廉洁自律相关规定，签订本承诺书并予以共同遵守：

一、双方严格遵守国家有关工程建设、物资采购、招标投标等市场经济活动的法律法规、政策以及廉洁建设规定。

二、合作单位履行合同中，应自觉遵守国家和地方有关法律法规，严格执行合同条款,不以次充好,不降低产品质量，做到诚信经营。

三、双方共同承诺坚决遵守不行贿、不受贿，杜绝不廉洁行为,做到廉洁自律。

四、严禁提供以下影响公正竞争条件的捐赠：与选购商品(服务)挂钩、提供旅游或变相旅游、向医院有关部门或个人捐赠以及拉拢医务人员而要求提供商业数据统计信息。

五、严禁向医院医务人员支付药品、医疗器械、医院耗材等医疗产品的回扣。

六、严禁向医务人员介绍患者购买医药产品给予提成。

七、严禁组织医务人员到营业性消遣场所进行消遣活动。

八、严禁以各种名义、各种形式向医院医务人员及其亲友提供现金、有价证券、支付凭证或珍贵礼品进行贿赂。

医院与合作单位双方应严格规范执业行为，共同作出以上承诺。自觉接受社会和人民群众的监督，也欢迎大家对我们医院的工作提出宝贵的意见。

监督电话：0371-80953979

郑州市第八人民医院              投标单位签字：

年     月     日

附件6：

服务及售后方案
附件七

承诺书

郑州市第八人民医院：

（公司名称）       参加       （项目名称）      ，根据文件的规定郑重声明如下：
1.我单位负责人与其他参与本项目的供应商单位的负责人非同一人。

2.我单位与其他参与本项目的投标供应商不存在直接控股关系或管理关系。
我方愿意承担因违反上述任意一条规定所引起的一切法律后果。
特此声明！

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：
附件八：投标人认为需要提供的其他资料（格式自拟）
