
郑州市第八人民医院康复诊疗中心装修项目
比选文件

采 购 人：郑州市第八人民医院

二〇二六年一月

目  录

1第一章 比选公告


4第二章 供应商须知


7第三章 评分办法


12第四章 技术标准和要求


15第五章 响应文件格式




比选公告

郑州市第八人民医院康复诊疗中心装修项目

比选公告

一、项目基本概况
1.项目名称：郑州市第八人民医院康复诊疗中心装修项目；
2.预算价（最高限价）：199600元；
3.项目需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）；

3.1采购范围：（具体详见比选文件第四章 技术标准和要求）；
3.2施工期限：30历天；
3.3建设地点：郑州市第八人民医院瑞民街院区；
3.4质量要求：合格，符合国家、行业相关标准及要求。

二、供应商的资格要求

1.供应商应当持有合法有效的营业执照（三证合一）；

2.信誉要求

2.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）和豫财购〔2016〕15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目政府采购活动（查询渠道：“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）（信用中国网站可跳转）”查询：失信被执行人；“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询：重大税收违法失信主体、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询：政府采购严重违法失信行为记录名单）；

2.2供应商未处于被责令停业、资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；最近三年内没有骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量等问题，未存在被有关部门暂停资格并在暂停期内的情况；

2.3供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参与该项目；需提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息（或提供单位负责人与其他供应商不为同一人或者存在控股、管理关系的承诺书）；

3、本项目的特定资格要求

3.1、供应商应当持有合法有效的营业执照（三证合一）

3.2、供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级（含）以上资质，具有有效的安全生产许可证；

3.3、拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级（含）以上注册建造师执业资格、具备有效的安全生产考核合格证书、为本单位员工，并具有劳动合同和本单位缴纳的养老保险证明（须包含2025年以来6月1日以来任意三个月）；

3.4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询企业的信用记录，列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝参与本次政府采购活动；在本竞争性磋商文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同竞争性磋商文件等资料一同归档保存。

3.5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、本项目不接受联合体投标。

三、响应文件提交要求

1.营业执照副本复印件（需加盖公章）；

2.资质证明（需加盖公章）；

2.项目报价单（需加盖公章）；

3.法定代表人身份证明（需加盖公章）；

4.响应文件应采用胶装方式进行装订，不得出现散页现象。正、副本比选响应文件应一起密封送达，密封袋上应体现项目名称、公司名称、联系人及联系电话。

四、比选文件获取方式

http://www.zz8y.com/自行下载

五、比选响应文件提交的截止时间及地点
1.本通知发出后公示5个工作日，比选响应文件递交截止时间2026年1月14日10时00分；逾期送达的响应文件，采购人不予受理；

2.比选响应文件递交地点：郑州市第八人民医院宜居健康城院区保障用房楼2楼会议室（郑州市荥阳健康园区康体西路与京城路交叉口东南角）。

六、响应文件开启时间及地点

1.开标时间：2026年1月14日10时00分（北京时间）

2.开标地点：郑州市第八人民医院宜居健康城院区保障用房楼2楼会议室（郑州市荥阳健康园区康体西路与京城路交叉口东南角）。

[image: image1.png]



七、公告媒介及公告期限

http://www.zz8y.com/
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
采购人：郑州市第八人民医院

地 址：郑州市荥阳健康园区康体西路与京城路交叉口东南角

联 系 人：李先生
联系电话：0371-66120179
2026年1月8日

第二章 供应商须知

	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1
	采购人
	采购人：郑州市第八人民医院

地 址：郑州市荥阳健康园区康体西路与京城路交叉口东南角
联 系 人：李先生
联系电话：0371-66120179

	2
	项目名称
	郑州市第八人民医院康复诊疗中心装修项目

	3
	采购内容
	（具体详见比选文件第四章 技术标准和要求）。

	4
	服务地点
	郑州市第八人民医院瑞民街院区

	5
	施工期限
	30日历天

	6
	付款方式
	验收合格后30个工作日全额支付

	7
	质量要求
	合格，符合国家、河南省、郑州市及现行的有关规范、标准的规定和招标人的具体要求。

	8
	合格供应商
	1.供应商应当持有合法有效的营业执照（三证合一）；

2.信誉要求

2.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）和豫财购〔2016〕15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目政府采购活动（查询渠道：“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）（信用中国网站可跳转）”查询：失信被执行人；“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询：重大税收违法失信主体、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询：政府采购严重违法失信行为记录名单）；

2.2供应商未处于被责令停业、资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；最近三年内没有骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量等问题，未存在被有关部门暂停资格并在暂停期内的情况；

2.3供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参与该项目；需提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息（或提供单位负责人与其他供应商不为同一人或者存在控股、管理关系的承诺书）；

3、本项目的特定资格要求

3.1、供应商应当持有合法有效的营业执照（三证合一）
3.2、供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级（含）以上资质，具有有效的安全生产许可证；

3.3、拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级（含）以上注册建造师执业资格、具备有效的安全生产考核合格证书、为本单位员工，并具有劳动合同和本单位缴纳的养老保险证明（须包含2025年以来6月1日以来任意三个月）；

3.4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询企业的信用记录，列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝参与本次政府采购活动；在本竞争性磋商文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同竞争性磋商文件等资料一同归档保存。

3.5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、本项目不接受联合体投标。

	9
	勘探现场
	不组织

	10
	比选文件的澄清
	供应商应在获得比选文件后，将需要答疑的问题通过书面的形式提出并联系采购人。发出澄清时即视为供应商收到该澄清，比选文件的澄清内容作为比选文件的组成部分，具有约束作用

	11
	预算价

（最高限价）
	本项目预算价（最高限价）为199600元；

在比选过程中，供应商的投标报价高于预算价（最高限价），采购人将拒绝其投标。

	12
	响应有效期
	 90 日历天（自响应文件提交的截止时间算起）

	13
	供应商承诺函
	供应商应按照“第五章  响应文件格式”要求提交供应商承诺函，不提交或者未按要求提交将导致其响应无效。

	14
	响应文件份数
	共 叁 份；

正本 壹 份，副本 贰 份。副本和正本不一致时，以正本为准

	15
	响应文件的签署
	按比选文件要求签字、盖章

	16
	响应文件的提交截止时间
	本通知发出后公示5个工作日，比选响应文件递交截止时间2026年1月14日10时00分（北京时间）

	17
	响应文件开启时间及提交地点
	开标时间：2026年1月14日10时00分（北京时间）
郑州市第八人民医院保障用房楼2楼会议室（郑州市荥阳健康园区康体西路与京城路交叉口东南角）；

	18
	比选小组
	评审工作由3人及以上单数组成的比选小组进行；

	19
	成交候选供应商
	比选小组根据供应商评审后最终得分，按照由高到低的顺序向采购人直接确定1名成交候选供应商

	20
	履约保证金
	不要求

	
	
	


注：本比选文件中内容与供应商须知前附表中内容表述不一致时以供应商须知前附表中内容为准。

第三章 评分办法
一、评分办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	符合性评审标准
	供应商名称
	与营业执照（如为事业单位，与法人证书一致）

	
	
	签字盖章
	符合比选文件要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	 2.1.2


	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照副本（如为事业单位，提供法人证书副本）

	
	
	供应商资格承诺声明函
	符合“供应商信用承诺函”规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	响应范围
	具体详见比选文件第四章 （技术标准和要求）

	
	
	施工期限
	30日历天

	
	
	质量要求
	合格，符合国家、河南省、郑州市及现行的有关规范、标准的规定和招标人的具体要求。

	
	
	响应有效期
	90日历天（自响应文件提交的截止时间算起）

	
	
	投标报价
	不超过比选文件规定的预算价（最高限价）


评分细则
	评分项
	评审内容
	评分准则

	比选报价（20分）
	比选报价
（20分）
	报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分

注：最终得分保留小数点后两位。

（评标基准价为有效投标报价的最低价）

	技术部分（55分）
	安全与文明措施

（20分）
	根据供应商提供施工安全文明措施进行打分：

措施安排优秀、可行性高的得20分；

措施安排良好、可行性较高的得15分；

措施安排一般、可行性一般的得10分；

措施安排较差、可行性较差的得5分；

未提供不得分。

	
	实施方案
（20分）
	根据供应商具有详细、全面、切实可行的项目实施方案、服务方案、人员、及所需设施配备情况等进行打分：

1.项目实施方案、服务方案、人员、及所需设施配备等，各项内容科学、严谨，完全符合项目特点的得20分；

项目实施方案、服务方案、人员、及所需设施配备等，措施较科学、完整，满足项目需求的得15分；

项目实施方案、服务方案、人员、及所需设施配备等，基本满足项目需求的得10分；

项目实施方案、服务方案、人员、及所需设施配备等，不太满足项目需求的得5分；

没有提供的得0分。

	
	应急方案
（15分）
	根据供应商所提供的应急保障方案进行打分:

应急方案科学完善得15分；

应急方案良好得12分，

应急方案一般得9分，

应急方案较差得6分，
没有提供的得0分。

	商务部分（25分）
	类似业绩

（10分）
	供应商自2023年1月1日以来，参与本项目类似的业绩，每提供一份业绩合同得5分，最多10分。（响应文件中提供合同原件的复印件并加盖公章）

	
	服务承诺

（15分）
	根据供应商所提供服务承诺进行打分：

服务承诺优秀，完全满足采购人需求得15分；

服务承诺良好，能够满足采购人需求得12分；

服务承诺一般，基本满足采购人需求得9分；

服务承诺较差，不能满足采购人需求得6分；

未提供不得分。


比选小组成员对供应商评分的算术平均值即为该供应商最终得分，评分和计算结果均保留小数点后2位（采用四舍五入法）。 

三、评选结果

1. 评选结束后，比选小组按照评审得分由高到低顺序推荐1名成交候选人，并编写评选报告。

2.评选报告应当由比选小组全体人员签字认可。比选小组成员对评选报告有异议的，比选小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评选报告有异议的比选小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由比选小组书面记录相关情况。比选小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评选报告。

四、比选纪律

1.比选小组成员内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人；

2.在比选过程中，供应商不得以任何形式对比选小组成员进行旨在影响比选结果的私下接触，否则取消其比选资格；

3.比选小组采用以及与比选有关的人员应当对评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密予以保密。

4.供应商不得泄露竞争性比选活动中应当保密的情况和资料，不得与其他供应商串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益。

5.供应商不得相互串通响应或者与采购人串通响应，不得向采购人或者评审委员会成员行贿谋取 成交，不得以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

第四章 技术标准和要求

一、项目概况

1.建设地点：郑州市第八人民医院瑞民街院区

2.施工期限：施工期限1个月

3.建筑概况：

3.1建筑分类：多层公共建筑

3.2建筑耐火等级：二级

3.3总建筑面积：917.78㎡

3.4总层数：地上2层

3.5建筑防火高度：6.70m

3.6装修面积：82.82㎡

3.7主要结构：框架结构、钢结构

4.本项目施工包括建筑装修、电气安装、暖通。本次装修项目为已建建筑内部装修，建筑内部房间分隔调整,房间内墙面地面、吊顶装修，建筑不改变原防火分区和建筑耐火等级；装修区域为一层部分区域，二层仅对部分电气插座修改。装修需拆除部分轻钢龙骨墙体及部分填充墙，拆除工作需有专业单位施工。电气安装为一层强弱电插座及照明系统、应急照明灯具调整;二层强弱电插座系统。暖通由已建二次网作为供暖热源。

二、供应商资质要求

1.供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级（含）以上资质，具有有效的安全生产许可证；

2.拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级（含）以上注册建造师执业资格、具备有效的安全生产考核合格证书、为本单位员工，并具有劳动合同和本单位缴纳的养老保险证明（须包含2025年以来6月1日以来任意三个月）。

三、建筑装修施工要求

（一）内装修材料

1.本工程选用的各种装修材料及产品,应根据设计方提供的材料规格、品质、颜色等技术条件选用本工程的各种装饰材料及产品。由施工单位提供材料样板,并提供材料合格证书、使用说明书及环保、防火性能检测报告,进口产品应能提供入境商品检验合格证明。经建设方、设计单位、监理单位确认后进行封样并据此进行施工验收。

2.设计人未指定的材料及设备，施工单位选用时除应符合国家现行产品标准外还应遵守:

1)优先使用可重复利用、可循环使用、可再生使用的产品及材料;

2)优先使用有先进节能、环保及改进室内空气质量技术的产品及材料;

3)严禁使用国家命令淘汰的产品及材料；

4)所有产品及材料需经设计方认可后方可进场安装;

5)装饰装修所用的材料应该按设计要求进行防火、防霉和防蛀处理;

6)现场配置的材料应按照设计要求或产品说明书制作;

3.提供室内装修材料燃烧性能复检报告、提供钢结构防火涂料耐火极限复检报告及涂层厚度报告；吊顶、墙面、地面装修材料厂家报告、合格证、复检报告；电线电缆厂家报告、合格证、复检报告。
（二）室内环境

1.本工程民用建筑室内环境污染控制分类：本工程为Ⅱ类民用建筑工程，本工程所采用的建筑主体和装饰装修材料均应符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020、《建筑环境通用规范》GB55016-2021的有关规定，本工程室内不得使用国家禁止使用、限制使用的建筑材料。

2.建筑工程所使用的砂、石、砖、实心砖、水泥、混凝土、混凝土预制构件等无机非金属及主体材料，其放射性限量应符合无机非金属建筑主体材料的放射性限量应符合下列规定：内照射指数IRa≤1.0；外照射指数Iy≤1.0。

3.建筑工程所使用的石材，建筑卫生陶瓷、石膏制品、无极粉状粘结材料等无机非金属装饰装修材料，其放射性限量应分别符合:限量应符合下列规定:A类：内照射指数IRa≤1.0；外照射指数Iy≤1.3。

B类：内照射指数IRa≤1.3；外照射指数Iy≤1.9。

4.|类民用建筑工程室内装饰装修采用的无机非金属装饰装修材料放射性限量应符合A类的规定;其放射性限量应

符合下列规定:A类:内照射指数IRa≤1.0；外照射指数Iy≤1.3。

5.建筑所使用的的混凝土外加剂，氨的释放量不应大于0.10%。

6.能释放氨的阻燃剂、防火涂料、水性建筑防水涂料，氨的释放量不应大于0.50%。

7.能释放甲醛的混凝土外加剂中，残留甲醛的量不应大于500mg/kg。

8.室内装饰装修中所使用的木地板及其它木质材料，严禁采用沥青、煤焦油类防腐、防潮处理剂;

9.室内装饰装修时，严禁使用苯、工业苯、石油苯、重质苯及混苯稀释剂和溶剂。严禁在室内使用有机溶剂清洗施工用具。

10.室内装修时，不应采用聚乙烯醇水玻璃内墙涂料，聚乙烯醇缩甲醛内墙涂料和树脂以硝化纤维素为主、溶剂以二甲苯为主的水包油型多彩内墙涂料。不应采用聚乙烯醇缩甲醛类胶粘剂。

11.|类民用建筑工程室内装饰装修粘贴塑料地板时，不应采用溶剂型胶粘剂。

12.室内装修时，不应采用脲醛树脂泡沫塑料作为保温、隔热和吸声材料。

13.当建筑材料和装修材料进场检验，发现不符合设计要求及相关规范规定时，严禁使用。

14.无机非金属建筑主体材料和建筑装饰装修材料进场时，应查验其放射性指标检测报告。

15.室内装饰装修中所采用的人造木板及其制品进场时，应查验其游离甲醛释放量检测报告。

16.室内装饰装修中所采用的水性涂料、水性处理剂进场时，应查验其同批次产品的游离甲醛含量检测报告;

溶剂型涂料进场时，施工单位应查验其同批次产品的VOC、苯、甲苯和二甲苯、乙苯含量检测报告，其中聚氨酯类的应有游离二异氰酸酯的含量检测报告;

17.装修材料必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020.《建筑环境通用规范》GB55016-2021的规定室内环境污染物浓度限值见下表。

	污染物
	I类民用建筑
	II类民用建筑

	氡(Bq/m³)
	≤150
	≤150

	甲醛(mg/m³)
	≤0.07
	≤0.08

	苯(mg/m³)
	≤0.06
	≤0.09

	氨(mg/m³)
	≤0.15
	≤0.20

	甲苯(mg/m³)
	≤0.15
	≤0.20

	二甲苯(mg/m³)
	≤0.20
	≤0.20

	总挥发有机化合物(TVOC)(mg/m³)
	≤0.45
	≤0.50


注:I类民用建筑工程:住宅、医院、老年照料房屋设施、幼儿园、学校教室、学生宿舍、军人宿舍等民用建筑;

Ⅱ类民用建筑工程:办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑。

18.室内环境污染浓度检测结果不符合第21)条标准的民用建筑工程，严禁交付投入使用。

（三）施工说明

1.工地管理人员及施工技术骨干应同设计人员对图纸和说明作全面了解，对一些有特殊要求的施工部位,应作重点记录，遇有不明之处，需与设计人员协商，不得任意修改原设计。

2.施工工序必须符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210-2018)要求发现问题应及时纠正。

3.装饰施工质量控制按照国家标准执行。

4.本工程所有墙面及天花造型受力结构由施工单位计算。

5.承担本装饰工程的施工企业应具备相应的资质，并应建立相应的质量管理体系。施工单位应严格按照通过审批的施工组织设计及相关施工即使方案施工，并对施工全过程进行安全质量控制。

6.凡牵涉到结构的预埋件、预留洞，如楼梯、平台钢栏杆、门窗、装饰构配件等，应与各工种密切配合后，确认无误后方可施工。

四、电气安装施工要求

（一）设备安装

1.低压开关柜、落地式动力配电箱均落地安装。各层照明配电箱,除竖井、防火分区隔墙上明装外，其它均为暗装(剪力墙上除外)；安装高度为底边距地1.5m。应急照明箱箱体,应有明显标志,并作防火处理。
2.悬挂式动力箱、控制箱除强弱电间明装外,其它均为暗装,箱体高度为中心距地1.5m,悬挂式照明配电箱箱底距地1.5m。

3、照明开关底边距地1.3m距门框0.2m暗装;控制按钮盒距地1.3m。一般插座距地0.3m。

4.疏散指示灯,壁装时底边距地O.5m;出标志灯在门上方安装时,底边距门框0.1m;所有疏散指示灯及出口指示灯吊装时,底边距地2.6m。

5.水泵。各类风机等设备电源出线具体位置以水暖专业图纸为准。消防设备应有明显标识。

（二）电缆、导线的选型及敷设:

1.电缆、导线的选型

1)普通照明、公共照明、普通动力系统干线电缆采用WDZ-YJV-0.45/0.75kV阻燃电力电缆。

2)普通照明配电导线采用WDZC-BYJ-0.45/0.75kV导线;

3)应急照明导线采用WDZN-BYJ-450V/750V耐火导线;

2.电缆、导线的敷设要求

1)本工程穿管为SC管。

2)室内干燥场所的线缆采用导管布线时，应符合下列规定:a.采用金属导管布线时，其壁厚不应小于1.5mm;b.采用塑料导管暗敷布线时，应选用不低于中型的导管。

3)室内潮湿场所的线缆明敷时，应符合下列规定:a.应采用防潮防腐材料制造的导管或电缆桥架;b.当采取金属导管或电缆桥架时，应采取防潮防腐措施，且金属导管壁厚不应小于2.0mm;c.当采用可弯曲金属导管时，应选用防水重型的导管。

4)建筑物底层及地面层以下外墙内的线缆采用导管暗敷布线时，应符合下列规定:a.采用金属导管布线时，其壁厚不应小于2.0mm;b.采用可弯曲金属导管布线时，应选用防水重型的导管;c.采用塑料导管布线时，应选用重型的导管。

5)线缆采用导管暗敷布线时，应符合下列规定:a.不应穿过设备基础;b.当穿过建筑物外墙时，应采取止水措施。

6)民用建筑内电力线缆、控制线缆和智能化线缆敷设应符合下列规定:a.不应采用裸露带电导体布线;b.除塑料护套电线外，其他电线不应采用直敷布线方式;C.明敷的导管、电缆桥架，应选择燃烧性能不低于B1级的难燃材料制品或不燃材料制品。

3、平面图中所有回路均按回路单独穿管。不同回路不应共管敷设。各回路N、PE线均从箱内引出。

（三）弱电系统

1.电话、网络

1)网络、电话系统交换机位于弱电间落地机柜内。

2)线缆吊顶内沿桥架敷设出桥架沿吊顶内、地面敷设，水平布线穿管敷设。数据模块都采用(UTP-CAT5e)型，线路采用(UTP-CAT5e)型，线路采用(UTP-CAT5e)线1根穿SC20,2根穿SC25,3根穿SC32,4-5根穿SC40。
2.视频安防监控系统

1)系统采用全数字网络高清视频监控系统，中心设置于装饰柜内，中心设备主要由NVR、液晶显示屏等设备。

2)在出入、走廊、展示区、休闲区等处设置高清红外网络摄像机。

3)视频监控摄像机采用POE供电，信号通信线路采用六类非屏蔽网线，接入装饰柜内交换机，实现视频监控图像传输至系统管理中心进行统一管理及存储。

4)系统视频图像存储满足在24小时不间断存储情况下,存储清晰度1080P，存储时长不小于30天。 

5)线缆敷设:室内前端摄像机信号线采用六类非屏蔽网线，沿桥架敷设，出桥架后穿JDG20管吊顶内、地面敷设，水平布线穿管敷设。数据模块采用(UTP-CAT5e)型，线路采用(UTP-CAT5e)型，线路采用(UTP-CAT5e)线1根穿SC20,2根穿SC25,3根穿SC32,4-5根穿SC40。

（四）施工说明

1.荧光灯应选用电子镇流器,并补偿到O.9以上。

2.超过6OW的灯具(包括镇流器)等不应直接安装在可燃装修或可燃构件上。

3.强电在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线，接线盒到灯头盒的线路应加金属软保护,金属软管长度不宜大于1.2m。

4.安装高度不高于2.0m的灯具不应采用敞开式灯具。

5.所有电源插座与临近弱电信号插座并排安装。

6.插座管线与网络管线在地板交叉处,插座管线在下方。

7.施工中应与装修专业积极配合,做好管线敷设或设备安装工作。

8.二次装修时天花内敷设的强电线路采用薄壁金属管。

9.所有安装高度以装修完成面标高<H>开始计算；所有插座安装方式为暗装。

五、暖通施工要求

（一）供暖系统

1.热源:热源由已建供二次网暖系统提供。

2.供暖系统方式:室内采用散热器采暖，供回水温度为75℃/50℃,水质符合国家现行标准《采暖空调系统水质》(GB/T29044-2012)。

3.供暖系统工作压力:0.5MPa(以标高±0.00处为参照)。

4.供暖系统:本工程采暖系统采用中供垂直双管同程式。供回水干管敷设于一层梁底。供水干管末端，回水干管始端按0.005坡度敷设，其余未注明处均为无坡敷设，无坡敷设的管道内计算流速均大于0.25m/s。

5.热力入口装置安装在一层侧墙的热表箱内。在热力入口处设静态水力平衡阀、自力式压差控制阀、过滤器、压力表、温度计及检修用闸阀，详见河南省标准设计图集12YN1《采暖工程》。

6.散热器选用压铸铝散热器，型号为UR7002-600，高度为666mm，对应单片散热量为119W/片(∆t=44.5℃),工作压力1.5MPa。

7.本建筑热计量装置设置在热力入口处，热量表应具备数据通讯和远传功能。热量表应满足国家现行行业标准《热量表》(GB/T32224-2020)的要求，热量表采用超声波热量表。

8.温控措施:每组散热器均安装手动放气阀(DN10)及散热器恒温控制阀。各散热器支管管径均为DN15。

（二）采暖系统安装

1.管材

(1)供暖主干管及立管、支管，管径DN32采用热镀锌钢管、螺纹连接，钢管壁厚：DN20的2.8mm；DN25的3.2mm；DN32的3.2mm；40≤DN≤200采用无缝钢管焊接连接，钢管壁厚:DN40的3.5mm,DN50的4mm.DN65的4.5mm,DN80的4.5mm,DN100的5mm,DN125的5mm,DN150的6mm,DN200的6mm,DN250的7mm,DN300的8mm。

2.散热器挂装于室内墙体，详见国标《散热器选用与管道安装》(17K408)。散热器配管应严格按照设计图和国标17K408中指定的详图进行，水平支管严禁反坡。

3.供暖系统的试压:供暖系统安装完毕，管道保温前应进行水压试验。

(1)供暖主干管、立管、支管及室内埋地管道水压试验要求参见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中第8.6.1条。

(2)系统试压合格后，应对系统进行冲洗并清扫过滤器及除污器。

(3)系统冲洗完毕应充水、加热，进行试运行和调试。

4.管道保温:明装金属管道设在不采暖空间应做保温，保温材料采用难燃B1级发泡橡塑(闭泡)保温，管径≤DN20厚度为25mm,DN25-DN50厚度为28mm，管径>DN50厚度为32mm。管道穿越防火墙处保温采用不燃材料。保温做法详见《管道与设备绝热》(K507-1-2.R418-1-2)。

5.使用金属接头的管材，不得将金属接头埋入地板内，室内埋地管道出地面时，接头部分应高出地面10cm以上，不宜超过20cm。

6.采暖管道穿地下室外墙处应预埋柔性防水套管，采暖管道穿剪力墙、防火墙、梁及楼板处应预埋普通焊接钢套管，穿填充墙采用塑料套管。安装在楼板内的套管，其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间内的套管，其顶部应高出装饰地面50mm，底部应与楼板底面相平；安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用不燃密实材料和防水油膏填实，端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙应用不燃密实材料填实，且端面应光滑。管道的接口不得设套管内。管道穿墙套管必须在土建施工时预留。

（四）施工说明

1.施工单位应严格履行国务院《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》有关内容及其他国家相关规定。

2.采暖与空调工程中的隐蔽工程在隐蔽前必须按有关验收规范及设计要求验收签证。防排烟工程竣工后应进行工程验收，验收不合格不得投入使用。

3.采暖与空调工程安装应与土建及装饰工程密切配合，在土建施工时，认真核对。校正安装所需的土建基础、预埋件和预留孔洞。

4.施工前应进行各专业管道综合，制定施工顺序。管道交叉时，遵循有压管避让无压管，小管道避让大管道的原则。

5.大型设备应预留运输、安装通道，所有设备基础待设备订货核对尺寸后再施工。

6.空调及采暖等水管道穿越人防墙时，均设置防护密闭套管并应在其围护结构的内侧设置工作压力不小于1.6MPa的闸阀，详按人防专业要求进行。

7.空调及采暖管道由室外穿越至地下室穿越墙体时，应预埋柔性防水套管，做法详见国标《防水套管》02S404.

8.贴混凝土墙(竖井)的防排烟风管应在土建施工前确定其风管制作、安装方法，应与土建同步施工安装。

9.施工前应阅读经审查合格的全套工程施工图纸，需与设计单位进行设计交底工作，并做好施工组织设计及关键节点的施工方案，发现问题时及时向设计单位反映，协商解决。

10.本工程的所有设备及材料的型号订货时应符合图纸和国家现行有关标准的要求，其中防排烟系统设备应符合有关准入制度要求。设备及材料的数量应按实际施工情况定货。

六、适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程
执行与本工程相关的国标现行工程技术、施工验收标准及规范。 

施工方案和施工措施须高于采购人要求，须符合最新技术参数标准。 

除非另有说明，本工程适用所有现行有效的相关国家、行业及地方规范、规程和标准。上述规范、规程和标准均指他们各自的最新版本。如果上述规范、规程和标准之间出现矛盾会与合同其他内容存在不一致，承包人应书面请求发包人澄清，发包人未予澄清者，按其中最高的要求或最严格的标准执行。适用本工程的上述规范、标准和规程的具体编号和名称则在本文件中有意空缺，由比选人依据上述原则自行收集。

第五章 响应文件格式

（正/副本）

郑州市第八人民医院康复诊疗中心装修项目
响应性文件

供应商名称：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日 期：      年    月    日

目  录
（根据响应文件内容供应商自行编制目录）

一、比选函
致：         （采购人）
1.根据已收到贵方            （项目名称）的比选文件，遵照有关法律法规等规定，我单位经研究上述比选文件的供应商须知（采购范围：           供货期：        质量要求：        ）合同条款及其他有关文件后，我方愿以人民币小写：            （大写：                   ）的投标报价，并按上述供应商须知、合同条款、技术标准和要求及其他有关文件的要求完成本项目招标所有内容。

2.我方已详细审核全部比选文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件。

3.我方承认比选函附表是我方比选函的组成部分。

4.我方一旦中标，我方保证严格执行合同约定的履行工期、服务质量等要求。

5.我方同意所递交的响应文件在比选文件规定的响应有效期内（自响应文件提交的截止时间算起）有效，在此期间我方投标有可能中标，我方将受此约束。

6.我们已经详细审核了全部比选文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

7.除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

8.我方承诺在中标后按国家规定向采购代理机构支付本次采购服务费用。

9.我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

10.与本比选有关的正式通讯地址：

地址：                        邮编：                       

电话：                        传真：                      

开户银行名称：                开户银行账号：               
供应商名称：               （盖单位公章） 

法定代表人或授权代理人：               （签字或盖章）

日期：            年             月             日

二、比选报价表

	序号
	项目内容
	总报价（元）

	
	
	


注：1.以上报价为全部报价，包含税金等各项费用。
供应商：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

     年      月     日
三、法定代表人身份证明
供应商名称：                                 

单位性质：                                   

地址：                                      

成立时间：        年       月       日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：        职务：       
系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                      （盖单位公章）

        年      月       日

四、授权委托书
本人     （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                      （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及授权委托代理人身份证复印件。

供应商：                         （盖单位公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

身份证号码：                     
委托代理人：                      （签字或盖章）

身份证号码：                      

    年      月     日

五、资格声明函
致：          （采购人）
我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为         ，联系方式为                         

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任，同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并承担因此所造成的一切损失。
承诺单位（盖章）：

                  法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

     日期：    年   月   日

注：1.供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应谈判文件要求，按无效投标处理。（除营业执照外，其他按以上要求书面承诺符合资格条件即可，无需附其他相应证明材料）。
2.供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效。

六、供应商承诺函
致：                  （采购人）

我公司作为本次采购项目的供应商，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：

一、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次比选采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的活动的行为。    

三、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

四、供应商参加本次采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

六、比选文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）响应有效期内撤销比选文件的；

（二）在采购人确定成交供应商以前放弃成交候选资格的；

（三）由于成交供应商的原因未能按照比选文件的规定与采购人签订合同；

（四）在比选响应文件中提供虚假材料谋取成交的；

（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（六）响应有效期内，供应商在采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：                     （盖单位公章）
法定代表人：                      （签字或盖章）
日      期：     年     月    日

七、廉洁承诺书

为增强医院和合作单位双方依法经营、廉洁从业意识，完善自我监督机制，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境；预防违法违纪行为的发生，维护医院、合作单位及患者等的合法权益。根据我国有关法律法规和廉洁自律相关规定，签订本承诺书并予以共同遵守：

一、双方严格遵守国家有关工程建设、物资采购、招标投标等市场经济活动的法律法规、政策以及廉洁建设规定。

二、合作单位履行合同中，应自觉遵守国家和地方有关法律、法规，严格执行合同条款，不以次充好，不降低产品质量，做到诚信经营。

三、双方共同承诺坚决遵守不行贿、不受贿，杜绝不廉洁行为，做到廉洁自律。

四、严禁提供以下影响公正竞争条件的捐赠：与选购商品（服务）挂钩、提供旅游或变相旅游、向医院有关部门或个人捐赠以及拉拢医务人员而要求提供商业数据统计信息。

五、严禁向医院医务人员支付药品、医疗器械、医院耗材等医疗产品的回扣。

六、严禁向医务人员介绍患者购买医药产品给予提成。

七、严禁组织医务人员到营业性消遣场所进行消遣活动。

八、严禁以各种名义、各种形式向医院医务人员及其亲友提供现金、有价证券、支付凭证或珍贵礼品进行贿赂。

医院与合作单位双方应严格规范执业行为，共同作出以上承诺。自觉接受社会和人民群众的监督，也欢迎大家对我们医院的工作提出宝贵的意见。

监督电话：0371-80953979

郑州市第八人民医院              投标单位签字：

  年     月     日

八、信誉要求
1.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）和豫财购〔2016〕15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目政府采购活动（查询渠道：“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）（信用中国网站可跳转）”查询：失信被执行人；“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询：重大税收违法失信主体、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询：政府采购严重违法失信行为记录名单）；

2.供应商未处于被责令停业、资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；最近三年内没有骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量等问题，未存在被有关部门暂停资格并在暂停期内的情况；（提供承诺函，格式自拟）

3.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参与该项目；需提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息（或提供单位负责人与其他供应商不为同一人或者存在控股、管理关系的承诺书，格式自拟）。

九、承诺书

郑州市第八人民医院：

（公司名称）       参加       （项目名称）      ，根据文件的规定郑重声明如下：
1.我单位负责人与其他参与本项目的供应商单位的负责人非同一人。

2.我单位与其他参与本项目的投标供应商不存在直接控股关系或管理关系。
我方愿意承担因违反上述任意一条规定所引起的一切法律后果。
特此声明！

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：
十、投标人认为有必要的其他材料



